아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'24년 1월 22일(월)~ 25일(목) 동파경계(3단계) 발령

1. '23/'24년 겨울철 수도계량기 동파대책 추진계획(2023.10.18. 계측관리과-9228) 관련입니다.

2. 기상청 예보에 따르면 1월 22일(월) 밤부터 일(日) 최저기온이 영하 10도 미만으로 지속됨에 따라 아래와 같이 동파경계(3단계)를 발령하오니,

3. 각 수도사업소 및 서울시설공단에서는 겨울철 한파대책 상황실 운영 및 동파/동결 예방 및 신속복구에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 발령일시 : '24. 1. 22.(월) 18:00 ~ 1. 25.(목) 09:00(※ 기상상황에따라 변동가능)

(서울시 평균기온 : 종로구 송월동 기존)

구 분	1.22.(월)	1.23.(화)	1.24.(수)	1.25.(목)	1.26.(금)	1.27.(토)
최저기온(℃)	-8.4	-13	-12	-9	-5	-4

나. 상황실 근무자

- 09, 18시 상황실 근무자 현황 제출(사업소 상황실 → 본부 상황실<행 1631~5>)

※ 상황실 근무자, 계량기 교체반 현황 보고 철저

- 주간(17시) 야간(05시) 동파현황 보고 제출(사업소 상황실 → 본부 상황실)

다. 조치 사항 :

- 동파대책 상황실 구축(자체 계획) 및 상황체계 유지

- 동파/동결 상시 복구체계 유지, 계량기 교체 상황 신속 입력 및 관리

※ 정확한 현황 파악을 위해 동파 교체 완료시 고객지원시스템 "현장교체완료" 처리

- 다량 동파 발생 시, 연간단가 업체 지원체계 구축 등 필요인력 확보

- 동파예방 홍보강화(공동주택 구내방송, 전광판 홍보, 동파예방 문자메시지 발송 등)

라. (서울시설공단)야간 동파민원 대비 근무 강화 : 관리소별 교체원 1/2수준 근무

- 동파 다량 발생 시 관리소별 교체원 추가인력 투입 조치.

- 수도사업소와 교체작업 상황 실시간 공유.  끝.

	서울아리수본부장
수신자	서울시설공단이사장, 서울아리수본부장(총무과장), 서울아리수본부장(기획예산과장), 서울아리수본부장(홍보민원과장), 서울아리수본부장(교육협력과장), 서울아리수본부장(요금제도과장), 서울아리수본부장(재무회계과장), 서울아리수본부장(전산정보과장), 서울아리수본부장(생산관리과장), 서울아리수본부장(수질과장), 서울아리수본부장(기전설비과장), 서울아리수본부장(기술진단과장), 서울아리수본부장(계획설계과장), 서울아리수본부장(배수과장), 서울아리수본부장(급수운영과장), 서울아리수본부장(급수설비과장), 서울아리수본부장(누수대응과장), 서울아리수본부장(시설건설과장), 서울아리수본부장(시설관리과장), 서울아리수본부장(공간정보과장), 서울아리수본부장(안전조사과장), 중부수도사업소장, 서부수도사업소장, 동부수도사업소장, 북부수도사업소장, 강서수도사업소장, 남부수도사업소장, 강남수도사업소장, 강동수도사업소장, 서울아리수본부장(수도자재관리센터소장)
주무관	노해민		계측관리과장	이호완		요금관리부장	01/22
김분숙
협조자
시행	계측관리과-679	(	2024. 1. 22.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	tttggg963@seoul.go.kr	/	부분공개(6)