문서번호	정수과-690
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김광묵		김민섭	01/22
			서한호
협 조

2024년 설 대비 수질관리 대책

2024.  1.  .

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2024년 설 대비 수질관리 대책

뚝도아리수정수센터소장 : 서한호☎3146-5501 정수과장 : 김민섭☎5540 담당 : 김광묵☎5584

설 연휴 기간 수질사고 예방을 위한 수질관리 대책을 수립·시행하여 안전하고 깨끗한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

추진 기간 : '24. 2. 9. ~ 2. 12.(4일간)

추진방향

□ 취, 정수장 시설 사전 안전점검

□ 정수약품 사전확보 및 수급관리

□ 연휴기간 비상근무조 편성, 운영하여 수질이상시 긴급 대처 등

Ⅱ		추진계획

약품 저장시설 및 투입시설 점검·정비

□ 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검

- 약품투입 설비, 정량펌프 등 가동상태 이상 유무

- 가성소다 등 간헐적 사용설비 사전점검

□ 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등) 점검 및 정비

□ 혼화지․침전지․여과지 등 관련시설 점검

□ 비상상황 대비, 제어실 정수약품 투입 조견표 비치

□ 수질사고 발생 시 즉각 대처를 위한 현장조치 매뉴얼 교육 및 숙지

정수약품 사전확보 및 수급관리

**************************************************

수질관리 비상 근무조 운영

월일	***	월일	***
2. 9.(금)	********	2. 10.(토)	********
2. 11.(토)	********	2. 12.(월)	********

□ 운영기간 : '24. 2. 9. ~ 2. 12.

**************************

*****************

********************************************************************************************

□ 비상근무조 주요업무

**********************************

**************************

*********************************

******************************

Ⅲ		행정사항

24시간 비상근무체계 확립

긴급복구업체 비상연락망 정비

붙임 : 비상연락망 1부