문서번호	시설보수과-659
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		01/22
		임형규
협 조

도로시설물 수시점검 결과보고

(오목교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1월

강서도로사업소

시설보수과

도로시설물 수시점검 보고

□ 시설물개요

시설명	위치	종별	규모	상태등급	준공년도
오목교	양천구 목동 409	2종	폭: 40m, 연장: 260m	B등급	'77.10.24 '87.09.30 '00.07.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과			시설7급		김규춘

□ 점검결과 주요 지적사항

○ 교대(A1) 상부 신축이음 후타재 파손

신축이음후타재 파손(1)	신축이음 후타재파손(2)

□ 조치계획

○ 상기보고 내용과 같이 시민불편해소 및 안전사고 예방을 위한 선재적 보수가 필요한 실정으로, "2024년 도로시설물 일상유지 보수공사(교량,고가등)」로하여금 선작업 후 추후 설계변경 시 반영조치코자 함.

○ 작업개요

- 신축이음후타재 보수 L=1.5m

○ 개략공사비

- 소요예산(개략) : 3,000천원(제경비 포함).  끝.