문서번호	정수과-842
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
이승제		조우현	01/23
			최철웅
협 조
	주무관			소명이
	주무관			이완표
	주무관			정의선
	주무관			진정선

2024년 수질개선 연구과제 추진 계획

2024. 01.

광암아리수정수센터

(정수과)

2024년 수질개선 연구과제 추진 계획

광암아리수정수센터 소장 : 최철웅 ☎3146-5301 정수과장 : 조우현 ☎5340 담당 : 이승제☎5348

정수센터 공정 빅데이터를 분석하여 취수 및 회수 유량 변동 최소화 방안을 찾고, 수질안정화 및 재건설 실시 설계에 반영하고자 함

□ 과제 제목 : 취수유량 균등화를 통한 수질 안정화 방안 연구

□ 추진 배경

ㅇ 정수지에서 직수로 수요가에 공급되는 비율이 높아 수돗물의 사용량 변동에 따라 생산량 변동이 심하여 수질관리 어려움

ㅇ 사여과지 및 활성탄흡착지 역세척 주기 단축 운영시 회수유량 급증으로 인한 유량 변동이 심하여 후단 공정 수질관리 어려움

□ 추진 내용

ㅇ 원수수질(수온, 탁도), 공정운영조건(유입유량, 응집제 종류, 슬러지 인발주기 등)과 침전지, 여과수 수질과의 상관도 분석

ㅇ 유량종류(원수유량, 회수유량, 송수량)과 공정수(침전수, 여과수)와의 상관도 분석

ㅇ 정수지 용량을 최대한 활용하기 위해 정수지 수위 균등화 실시

ㅇ 정수지 운영 가능 최고/최저 수위를 활용하여 유량 변동을 최소화하는 취수유량 조절 방안 마련

ㅇ 회수유량 균등화를 위한 역세척 및 공정 운영 도출 및 최적화 운영

□ 연구참여자

ㅇ 이승제(책임연구원), 정의선, 진정선, 이완표, 소명이, 임찬규

□ 추진 일정

ㅇ 공정데이터 분석(과년도 포함) : 2~3월

ㅇ 정수지 수위 균등화 : 3월~4월

ㅇ 취수유량, 회수유량 조절방안 : 5월~11월

ㅇ 보고서 작성 : 11월

□ 기대 효과

ㅇ 급격한 생산량 변동을 최소화하여 공정수 수질 안정화에 기여

ㅇ 광암정수센터 재건설 설계 기초자료 제공 및 공정개선 설계 반영

ㅇ 향후 인공지능(AI) 펌프운영체계를 위한 기초자료 확보

끝.