문서번호	시설관리과-1229
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김인회	오정훈
		조임남
협 조
	주무관		김준영

2024년 낙성대배수지 전기설비 유지관리 점검 계획

1. 산업통상자원부고시 제2021-105호(2021.6.15.) 제22조6항 및 같은법 시행규칙 제30조3항 전기안전관리자 직무고시 법령에 따라 전기설비 2024년 점검계획을 수립하여 시행코자 합니다.

가. 점검종류 : 일일점검, 주간점검, 연간점검(외부위탁 점검)

나. 점 검 표 : 점검일지 서식 첨부문서 참조.

다. 점검방법 : 내부자체점검 및 정밀점검 외부위탁 실시

붙임  1. 낙성대배수지 안전관리규정 1부.

2. 낙성대배수지전력계통도 1부.

3. 안전사고예방및 정전시조치요령[낙성대] 1부.

4. 점검일지 서식 1부.