아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	구로구 LPG가스시설 자체점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-404(2024.1.8.)호 「관내 가스시설(충전시설) 소방검사 추진 계획」

나. 예방과-15062(2023.11.13.)호 「겨울철 위험물시설 소방검사 추진 세부계획」

다. 市예방과-24288(2023.11.8)호 「2023년 겨울철 취약 위험물시설 소방검사 추진

계획 보고(알림)」

라. 예방과-14275(2023.10.26.)호「2023~2024년 겨울철 화재안전대책」

2. 위와 관련 관내 LPG가스시설 자체점검 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 점검기간 : 2024.1.8.(월) ~ 2024.1.22.(월)

나. 점검대상 : *************************

다. 점검결과

❍ 가스누설경보기 등 가스시설 작동상태 양호

❍ 자동차 충전소 안전관리자 상시 배치 확인 및 저장시설 관리상태 양호

❍ 일부 판매업소 소화기 불량 및 소량위험물 보관 상태 불량으로 현지시정 조치

❍ 현장관계자 의무사항 확인 및 안전교육 실시

❍ 판매업소는 20년 이상 영업허가 받은 시설로 대부분 일반주거지역에 위치.

붙임  관내 LP가스시설 점검결과보고 (대용량 첨부).  끝.

위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	이기주		소방서장	01/23
윤영재
협조자
시행	예방과-1159	(	2024. 1. 23.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)