아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	우성현대아파트 관리사무소 및 입주자
(경유)
제목	소방관련법 위반에 대한 안내 및 주의(경고)

1. 민원접수번호************** 관련입니다.

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조

2. 화재 및 재난발생 시 통행에 장애가 되거나 소방활동에 지장을 주는 행위는 다음과   같이 행정처분(과태료 300만원 이하)의 대상이 될 수 있습니다.

1. 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위

2. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위

3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위

4. 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위

3. 최근 아파트화재로 인명피해가 발생하고 있습니다. 그 중 방화문을 열어 두거나    복도 및 계단에 적치물에 의해 화재피해가 증가하고 있어

4. 관리사무소는 화재 및 재난발생 시 인명과 재난피해가 없도록 관리하여 주시고,

5. 입주자께서는 유념하시어 피난시설, 방화구획 및 방화시설 부분에 장애를     주거나 과도한 물건을 적치하지 마시기 바랍니다.

6. 만일 미이행시 「소방시설법」 제16조 및 「화재예방법」 제17조 근거로 과태료    및 적치물에 대해 강제처분(제거)을 할 예정이오니 즉시 이동조치 바랍니다. 끝.

※ 현재 적치물관련 불시 단속 중이며 위반 시 경고없이 과태료가 부과될 수 있습니다.

	구 로 소 방 서 장
위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	01/23
이기주
협조자
시행	예방과-1153	(	2024. 1. 23.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)