문서번호	정수과-354
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
김경희	한미경	01/23
		김경진

1차 농축조 1지

수중펌프 교체 계획

2024. 1.

구의아리수정수센터

정  수  과

1차 농축조 1지 수중펌프 교체 계획

배출수처리장 1차 농축조 1지 수중펌프로 사용 중인 살수펌프 모터의 절연불량 발생에 따라 펌프를 교체하고자 함.

Ⅰ		점검개요

○ 점검일자 : 2024. 1. 22.(월)

○ 점 검 자 : ***************************

○ 점검대상 : 배출수처리장 1차 농축조 및 2차 농축조

Ⅱ		점검결과

○ 1차 농축조 1지 동결 방지용 수중펌프로 사용 중인 살수펌프 모터    절연파괴로 인한 소손 현상 발생.

○ 전기 누전으로 인한 감전 사고 및 수중펌프 고장으로 농축조 동결    발생 우려가 있어 수중펌프의 조속한 교체 필요

< 수중펌프 절연 체크 작업 >

Ⅲ		추진계획

○ 건    명 : 1차 농축조 1지 수중펌프 교체

○ 소요예산 : 금1,512,500원(금일백오십일만이천오백원)

○ 계약업체 : *******************

○ 계약방법 : 계약업체 납품 후 신용카드 결제 후 정산처리

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,                정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 산출기초조서 1부.

2. 견적서 및 타 견적서 각 1부.  끝.