문서번호	정수시설과-195
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이윤헌		노성제	01/23
			함태광
협 조

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업완료보고(2차수 - 1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업완료보고

(2차수 - 1회)

우리 정수센터 전기설비 유지보수를 위한 연간단가 공사 작업 지시 건을 아래와 같이 완료하여 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 전기설비 유지보수 공사(2차수)

○ 공사기간: 2024. 1. 1. ~ 3. 31.(총공사기간: 2023. 4. 12. ~ 2024. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 도 급 자: ********************

□ 금회 작업지시 결과

○ 가로등 및 작업용 분전반 노후 차단기 교체

- 작업목적 : 장기간 사용으로 노후되고 기능이 불량한 차단기를 전수 교체하여     전기 안전사고 예방

- 작업대상 : 가로등 분전반 2대, 작업용 분전반 1대

- 작업결과 : 분전반 노후 차단기(속판) 교체 완료

○ 약품투입동 가성소다 누액감지기 배관·배선 작업

- 작업목적 : 정수약품 누출 사고 예방 제고

- 작업대상 : 제1·2정수장 약품투입동 가성소다 누액감지기

- 작업결과 : 기 설치된 약품탱크 누액 감지경보반에 배관·배선 완료

붙임  작업완료보고 1부.  끝.