문서번호	수도자재관리센터-1234
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
박승주	성낙규	01/23
		홍영전

공사용 자재 입고검사 결과 및 납품지연 보고(대형191)

2024. 1.

수 도 자 재 관 리 센 터

공 사 자 재 관 리 팀

공사용 자재 입고검사 결과 및 납품지연 보고

우리 센터에서 구매한『양방향 버터플라이밸브 1200mm 구매(대형191)』납품 건에 대하여 입고검사 실시 결과 및 납품지연 사항을 아래와 같이  보고드림.

Ⅰ		계 약 내 역

건 명	계약내역 (수량 및 규격)	계약금액 (원)	계약일자 (납품기한)	계약업체
양방향 버터플라이밸브 1200mm 구매 (대형191)	************************* *********	**********	********** *************	**** ****

***********************************

**************

**********************************

Ⅱ		검 사 개 요

□ 검사일자 : 2024. 1. 22.(월)

□ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤석호

□ 검사내용 : 규격·외관검사, 도장상태, 재료시험, 수압시험 등 확인

□ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약수량	납품내역	잔량	비고
대형191	양방향 다중실링 버터플라이밸브	Φ1200mm	개	*	*	*	** **
	계			*	*	*

Ⅲ		검 사 결 과

발주건	품 명	규 격	단위	납품량	샘플량	규격 · 외관 검사	기계적 성질	구상 화율	재료 시험	검사 결과
대형191	양방향 다중실링 버터플라이 밸브	Φ1200mm	개	*	*	*	*** **	*** **	*** **	**

□ 검사대상 품목에 대하여 규격·외관검사 등 검사한 결과 적합

□ 시험성적서(공인, 자체) 확인 결과 적합

Ⅳ		향 후 계 획

□ 입고검사 결과 검사기준에 적합하므로 입고 처리하고자 함

□ 납품지연 품목에 대해서는 지체일수에 따른 지체상금을 부과하고자 함

붙임 : 1. 시험성적서 1부.

2. 검사표 1부.

3. 공인성적서 1부.

4. 입고검사 사진 1부.  끝.