문서번호	청소행정과-2818		주무관		청소행정담당	청소행정과장		안전생활국장
결재일자	2024. 1. 23.		안소영		권혁기	박홍진		01/23
공개여부	부분공개(5)							맹홍재
방침번호			협조
				장비관리담당			채장원
방침번호
				위생설비담당			박종애
				자원순환담당			김문경

｢동절기 안전사고 예방을 위한｣

청소 관련 시설물 안전점검 추진계획

2024. 1.

안전생활국

(청소행정과)

｢동절기 안전사고 예방을 위한｣

청소 관련 시설물 안전점검 추진계획

동절기 대비 우리 부서에서 관리하는 청소시설물에 대한 안전점검 및 순찰활동 강화를 통하여  안전사고를 예방하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

재난 및 안전관리기본법 제 25조의 2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 (안전점검의 실시)

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : `24. 1. 23.(화) ~ `24. 1. 31(수) (9일간)

점검대상 (43개소)

구 분	계	적환장	재활용선별장	집하장	지원센터	차고지	공무관 휴게실	공중화장실
계	43	2	1	1	1	1	21	16

점검방법

○ 사전점검 : 시설별 관리책임자 사전점검 후, 문제점 보고

○ 합동점검

- 점검반 편성 : 시설별 관리책임자 및 시설물 담당자 등

- 안전점검 체크리스트에 의한 시설물별 소방·전기 등 자체점검 실시

- 현장 자체점검 후 사전점검 결과 대조

점검사항

○ 전기·가스시설 분야

- 누전·가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부

- 전기배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부

- 가스용기 관리상태 및 주변 가연성 물질 방치 여부 등

○ 소방·방화 및 대피시설 분야

- 소화기 비치여부, 소화 장비·경보설비의 정상 작동 및 유지 관리 상태

- 비상대피로, 출입문, 복도 등 이동통로의 적정 및 적치물 여부 확인

- 화재예방안전교육 실시 및 소화기 작동방법 교육 여부

○ 중대재해법 상 안전보건 분야

- 안전보건법령 규정 게시 여부

- 적재적소 안전보건표지 부착(미끄럼,끼임,추락,중량물 취급주의 등)

- 개인보호구 지급대장 작성 및 비치 여부

Ⅲ		조 치 계 획

경미한 사항 : 현장에서 즉시 시정 조치

중대한 결함 또는 위험요인 발견 시 : 긴급조치

○ 안전사고 방지를 위한 신속한 보수·보강

○ 행정조치 : 사용제한, 사용금지, 철거 등 설정

○ 필요시 전문가를 활용하여 정밀점검 또는 안전진단 실시

긴급사항에 대해서는 사진첨부 후 즉시 보고

점검기간 이후에도 특이사항 발생 여부 지속적인 모니터링 실시

Ⅳ		행 정 사 항

소관 시설 안전점검 시행

○ 시설자체 점검 및 현장확인 점검

소관 시설 점검결과 제출 : 2024. 2. 2.(금) 한.

붙임  1. 청소시설물 현황 1부.

2. 안전점검표 1부.  끝.