아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	1차 농축조 1지 수중펌프 교체

1. 정수과-354(2024.1.23)호와 관련입니다.

2. 배출수처리장 1차 농축조 1지 수중펌프 모터 절연파괴로 인한 소손 현상이 발생     함에 따라 아래와 같이 수중펌프를 교체하고자 합니다.

가. 건    명 : 1차 농축조 1지 수중펌프 교체비 지출

나. 수리내역 : 수중펌프 1기 교체

다. 소요금액 :**************************

라. 수리업체 :******************

**********************************************

마. 결제방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌로 입금 처리

바. 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 1차 농축조 1지 수중펌프 교체 계획  1부.

2. 산출기초조서 1부.  끝.

2024.1.24.

추산필

행정관리과

NO-1926한미경

주무관	김경희		주무관	한미경		정수과장	01/24
김경진
협조자
시행	정수과-383	(	2024. 1. 24.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5452	/전송	02-3146-5409	/	kzzang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)