아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	감리완공 결과보고서 제출 대상 현장 확인 결과[노유자시설]

1. 예방과-1050(2024. 1. 22.) "감리완공 결과보고서 제출 대상 현장확인(노유자시설)" 과 관련입니다.

2. 소방공사 감리자 지정 대상의 감리결과보고서 제출건(노유자시설)에 대하여 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일  시: 2024. 1. 23.(화) 10:00 ~

○ 대  상: 한빛종합사회복지관(신월동 540-1)

○ 점검자: 소방시설지도관

○ 결  과: 지상3층, 지상1층 스프링클러설비 시험밸브 개방하여 싸이렌 및  자동화재탐지설비와 연동이 현행규정에 적합을 확인함

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

지도관	임용환		예방팀장	代박학		예방과장	01/24
윤진욱
협조자
시행	예방과-1142	(	2024. 1. 24.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)