아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하층 대공간 건축물 피난안전 컨설팅 관련 현장 확인(3팀)

1. 관련근거

○ 예방과-13625(2023.10.31.)호 「2023~2024년 겨울철 화재안전대책 알림」

-***********************************

○ 예방과-16280(2023.12.21.)호 「지하층 대공간 건축물 피난안전 컨설팅 알림」

○ 예방과-396(2024.1.09.)호 「반복적 화재발생 대상 맞춤형 화재예방대책 추진    계획 알림」

2. 다량의 연기 및 열기의 급속한 확산으로 대피가 어려워 많은 인명피해가 우려되는 고층건축물 등 지하층 대공간 피난안전 컨설팅 관련 현장 확인계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일     시 : 2024년 1월 24일(수) 14시 이후

나. 대     상 : *********************************

다. 건물 현황 : 1급대상, 업무시설, 지하5층/지상16층, 18,620.35㎡

라. 방     법 : *******************************

마. 내     용

- 지하 주차장, 사무실, 대기실 등 주요 장소 피난안내도 부착 지도

- 지하층 바닥면 피난유도선, 픽토그램 등 근무자 대피 동선 도식화 지도

- 출입구 상부(1.5m이상)·하부(1m이하)에 대형 피난 유도등 설치 안내

- 공기호흡기 확대 설치 및 관계자 사용법 교육

- 소방시설(옥내소화전 등) 배치도 및 사용법 비치

- 전기 충전시설 주차구역 화재 안전시설(방화벽,질식소화포 등) 비치

- 전기차 충전시설 등 주변 지능형 CCTV 설치 권고 등

붙임  결과보고 서식 1부.  끝.

소방위	윤종대		진압3대장	서영수		현장대응단장	01/24
조문현
협조자
시행	현장대응단-509	(	2024. 1. 24.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 종로소방서 1층 현장대응단 (운니동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/ 전송	02-2187-8144	/	dog705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)