문서번호	운영과-898
결재일자	2024. 1. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이정연		김인성	01/24
			정충구
협조
	주무관		이준규

자외-가시광선 분광광도계 검교정 계획보고(2024년)

자외-가시광선 분광광도계 검교정 계획보고

2024. 2

중랑물재생센터

(운영과)

자외-가시광선 분광광도계 검교정 계획보고

자외-가시광선 분광광도계 검교정을 외부숙련도(AQC : Analytical Quality Control) 시행 전에 실시하여 시험 업무의 정확도 및 정밀도 향상에 만전을 기하고자 함

□ 개  요

ㅇ 건    명 : 자외-가시광선 분광광도계 검교정

ㅇ 교정대상 : 자외-가시광선 분광광도계

기기명	모델명	제작회사	구입일자	용도
자외-가시광선 분광광도계	Evolution 220	Thermo Scientific	2018년7월26일	T-N, T-P 실험

ㅇ 교정일시 : 2024년 2월 6일(화) 예정

ㅇ 교정방법 : 세금계산서 발행 후 입금요청

ㅇ 소요예산 : **************

ㅇ 예산과목 : 운영관리,운영,운영,수선유지교체비,수선유지(214-05)

□ 교정 내용

ㅇ Evo 2XX Validation(PQ)

- PQ(Performance Qualification) : 성능적격성평가

ㅇ SC2024, Service Charge

- 분광광도계 분석자 숙련도 향상을 위한 직원 교육

□ 향후일정

ㅇ 주기적으로 시험장비 검․교정 실시

붙임 1. 견적서 1부. 끝.