문서번호	총무과-1039
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장		서울물연구원장
임승용		양연화		01/25
				윤희천
협 조

청사 당직실 통신설비 및 환경개선 계획

2024.   1.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

청사 당직실 통신설비 및 환경개선 계획

총무과장 : 양연화☎3146-1720                 담당 :임승용☎1712

『2024년 청사 통신케이블 교체 및 환경개선』사업을 추진하여 당직실 내 통신 환경개선으로 청사 보안 및 안전관리 인프라 구축에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 고화질 영상 송출과 상황실 환경 개선

ㅇ 고화질 영상 송출을 위한 기존 동축 케이블→ 광 케이블로 교체

ㅇ CCTV용 랙 등 노후장비로 구성되어 있어 시스템 안정화를 위한 개선

ㅇ 복잡하고 난립하여 설치된 모니터를 일체감 있게 구성하여 감시 강화

□ 추진개요

ㅇ 추진일정 : 2024. 2. ~ 6.(4개월)

ㅇ 장    소 : 청사 본관 당직실 및 외곽 등

ㅇ 추진내용 : 멀티디스플레이 구축 및 광케이블 설치

- 세부 사항은 「붙임」 상황실 구축 계획도 참고

ㅇ 구매목록

장소	품 명	규 격	수 량	비고
상황실	영상감시장치	ESCA-C022, 방범감시시스템	1EA
	영상정보디스플레이장치	엘지전자, (ID)55VH7J, 138cm	4EA
	비디오네트워킹장비	트루엔, TCS-3000	4EA
	컴퓨터서버 외5종	Core i5 10400(2.9GHz), 6Core	11EA
	네트워크시스템장비용랙	600×2000×750mm	1EA
	LAP외피광케이블 외 2종	LAP외피광케이블, SM 4C	1140m
	네트워크 스위치 외 8종	솔텍인포넷, INF008P, 8port	172식

ㅇ 현장사진

상황실 모니터 설치 전경	렉장비 설치 전경

Ⅱ		사업계획

□ 계약건명 : 청사 당직실 멀티디스플레이 구축

□ 소요예산 : 금84,000천원

□ 설치규모 : 영상감시장치(디스플레이장치 –4대) 설치 등

ㅇ 영상감시장치, 영상정보디스플레이장치, 비디오네트워킹 장비, 네트

워크시스템장비용랙 설치 등

□ 납품기간 : 계약일로부터 60일

□ 계약방법 : 조달구매(제3자단가 계약)

※ 조달청을 통해 구매함으로서 투명성 향상과 질좋은 제품 구입

□ 예산과목 : 행정장비확충 및 환경개선, 건물, 시설비 및 부대비,

기계장치, 시설비

□ 추진일정

발주계획 수립 (내부방침)	⇨	특정제품심사 (내부)	⇨	조달발주 및 계약 (내부)		⇨	납품 및 대금지급 물품계약대장 등록

□ 추진절차

ㅇ 특정제품 심의

특정제품심사 선정심의		□ 심의방법 · 특정제품 : 동일 특정제품 구매총액 추정가격 2천만원 초과 또는 모든 특정제품 구매금액 합계가 1억원 초과 □ 내·외부 심사위원 구성 : 5~7명(위원장 : 서울물연구원장) ⇒ 심의결과 반영하여 구매품목 및 수량 최종 확정
↓
계약심사 및 일상감사(해당없음)		□ 계약심사 : 부가세포함 2천만원 이상(본청 계약심사과) □ 일상감사 : 추정가격 5억원 이상

ㅇ 물품 계약심사 제외

- 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조(계약심사 제외사업)4호        마항에 의거 계약심사 제외

「조달사업에 관한법률에 따른 조달청 제3자단가 계약품목이나 조달청을

통한 관급자재구매 조달청에서 자체 원가심사에 준하는 업무를 했다고

볼수 있는 경우」

Ⅲ		향후계획

ㅇ 2023. 1.     : 발주 계획 수립

ㅇ 2023. 2.     : 특정제품심의(별도 계획 수립)

ㅇ 2023. 2.~3  : 조달발주

ㅇ 2023. 3.~6  : 분할납품 실시 및 설치

- 물품검수완료 후 물품관리시스템에 등재

- 작업전 작업자 TBM 교육 및 위험성 평가 실시

※ 3월중 당직실 내부 환경개선을 위한 인테리어 공사 시행 예정

붙임 : 당직실 구축도 1부.  끝.