문서번호	총무과-2834
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		이승준	01/25
			조성호
협조
	주무관		양우창

2024년 청사 에너지절약 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

행 정 국

(총무과)

2024년 청사 에너지절약 추진계획 보고

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 시청사 에너지절약 실행 계획을 추진하여 실효적이고 선도적인 에너지 절감을 실현하고자 함.

※ 추진근거 : 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

Ⅰ		에너지 사용 현황	(*본관 기준)

□ 에너지사용 증·감 추이

ㅇ '23년 전기사용량은 '22년 대비 0.68%(74,759kwh) 감소하였으나       한전 전기요금 평균단가 상승으로 24%(407,616천원) 증가하였고

ㅇ 도시가스 사용량은 12.6%(31,963N㎥), 사용요금 8.8%(24,561천원)
각각 감소하였음

구 분	전 기		도시가스
	사용량(Kwh)	요금(천원)	사용량(N㎥)	요금(천원)
*****	**********	*********	*******	*******
*****	**********	*********	*******	*******
*****	**********	*********	*******	*******

※ '23년도는 동절기 평균온도 상승과 난방온도 18℃ 유지로 전기사용량과     도시가스 사용량 모두 감소되었으며,
'22년도는 지열사용 확대(동측 2~6층)로 전기사용량은 1.45% 증가,     도시가스 사용량은 2.13% 감소하였음

□ 에너지사용 요인

ㅇ '23년 전기사용량 분석 : 동력 및 전등·전열이 큰 비중 차지

구 분	전등·전열	동 력 (공조, 승강기, 펌프)	지열	기타
*** ******	*********	*********	*********	*********
**** *****	***	***	**	***

ㅇ '23년 도시가스 사용량 분석 : 급탕 및 냉·난방에서 큰 비중 차지

구 분	급 탕 (식당 및 온수 )	냉·난방	주방	열병합발전
*** *****	*******	******	******	*****
**** ****	***	***	**	**

□ 에너지사용 증가사유

ㅇ 코로나19 엔데믹으로 인한 근무환경 변화 (재택근무감소, 청사개방)

- 본관 식당 일평균 식수 인원 증가 : ('21. 12.) 773명 → ('22. 12.) 1,006명
- 다목적홀·대회의실, 시민개방시설 및 체력단련실 등 개방시설 확대

ㅇ 본관 업무공간과 달리 시민 이용시설인 서울도서관 및 시민청 구역은 규정상 청사 에너지 절약 대책 추진대상에서 제외되어 에너지 절감효과 반감

- 시청사 연면적 90,742.6㎡ (서울도서관 및 시민청 공간이 전체 면적의 17% 차지)

※ 제외공간 ① 서울도서관 (7,191.56㎡ 7.9%)  ② 시민청 (8,376.69㎡ 9.2%)

Ⅱ		에너지 절감목표 및 추진방향

□ 절감목표

ㅇ 최근 3년간('21~'23년) 에너지사용량 평균대비 '24년 2% 이상 절약

- '25년 지방자치단체 정부합동평가 기준 : 에너지사용량 1% 이상 절감

- 에너지사용량은 전기 및 도시가스 사용량을 석유환산톤(Toe)으로 환산하여 평가

□ 추진방향

ㅇ 최적 근무환경은 유지하되, 불필요한 에너지 낭비요인 개선

ㅇ 노후 에너지설비 교체 등 에너지 설비 효율화를 통해 에너지사용량 절감

ㅇ 신재생 ·친환경에너지 이용 확대로 전기·가스 등 일반에너지 사용량 감축

Ⅲ		에너지절약 추진 대책

1.「에너지사용 행태」개선

□ 조명등 소등 확대 (’24. 2. 1.일부터 시행)

구 분	기존	확대
*** ****	********************* ********************	********************* ******************** *********************

※ 아침, 저녁시간 소등 후 필요한 구역만 부분 점등 사용(직원 대상 캠페인 전개)

□ 전열(콘센트) 차단 확대 (’24. 2. 13.일부터 시행)

구 분	기존	확대
**** ****	****************	**************** ********************************************

□ (겨울철/여름철) 에너지절약 추진

ㅇ 실내온도 겨울철 20℃이하 / 여름철 26℃이상 운영
ㅇ 냉·난방설비 가동 중지 2회로 확대 (당초: 9시30분~10시, 확대: 17시30~18시)

ㅇ 실내조명 30% 소등, 지하주차장 50% 소등
ㅇ 겨울철 개인 난방기 사용점검 및 금지 안내

2.「에너지설비 운영 효율화」추진

□ BEMS 운영 (‘23. 11.설치완료) ⇒ 매월 사용량 분석 후 불필요한 에너지사용 절감

* BEMS(Building Energy Mangement System, 건물에너지관리시스템)

건물내 사용중인 에너지설비에 대한 계측으로 데이터를 수집, 에너지절약에 활용

□ 노후된 에너지설비 교체 시행

ㅇ 냉·난방기(6층) 에너지효율 1등급 냉난방설비로 교체 (‘24. 6.까지)

ㅇ 직원식당(지하2층) 노후 조명등(50EA) 교체 (‘24. 3.까지)

3.「친환경 에너지설비 이용」확대

□ 지열사용 확대

ㅇ 본관(서측 2~6층) 냉·난방 공급 확대 ⇒ 지열 사용률 60%로 확대 (‘24. 3.까지)

구 분	변경 전	변경 후	비고
**********	*****************	*****************

※ 지열히트펌프(25대) 고효율 제품으로 교체 완료 (‘23. 6. 교체완료)

□ 태양광 및 태양열설비 유지관리 강화

ㅇ 관리내용 : 옥상 태양광 패널 먼지 및 분진 주기적 청소로 발전효율 향상

ㅇ 청소일시 : 3월 ~ 11월(주기적 청소 실시)

ㅇ 기대효과 : 청소 후 5% 이상 효율 향상

<신재생 및 친환경에너지 사용 현황>

***************************************

ㅇ *****************************

- *************************************

ㅇ ***********************************************

- *****************************************율 *********

******		*** ***	**** *** *************	*************
				*	**	***	***	***	***
****	** ****	******* ******	******* *******	***** *******	***** *******	**** ******	** ******	**** ******	**** ******
****	*** ****	******* ******	******* *******	***** ******	***** ******	**** ******	**** ******	* ****	* ****

Ⅳ		에너지절약 기대 효과

□ 에너지절약 기대 효과 : 약 4.5% 절감 (*3개년 평균 Toe 기준)

구 분	전기(kwh)	도시가스(N㎥)	비고(합계)
*** ********	****************	************
*** ********	**************	************	*************
*** *******	*************	**********
*** ********	************	**********	************
******	****

※ Toe (ton of equivalent, 석유환산톤)
각 종 에너지원을 원유 1톤의 발열량(10⁷kcal)으로 표준화한 단위

ㅇ 전기 사용량 절감량

구 분	전기사용 절감량	절감율 (%)	절감금액 (백만원/년)	투자비 (백만원)
	(KWh/년)
******	*******	****	**	*
**********	******	****	*	*
*******	******	***	**	***
********	*******	****	**	***

ㅇ 도시가스 사용량 절감량

구 분	도시가스 절감량	절감율 (%)	절감금액 (백만원/년)	투자비 (백만원)
	(N㎥/년)
*******	*****	****	***	*
********	*****	****	***	*