아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 결과(SPP-2401********)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240119900569, 국민신문고번호: 1AA-2401********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

가. 송수구 캡 탈락 2개

나. 연결살수경계구역 일람표 미부착에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 신고해주신 송수구 캡 탈락2개 및 연결살수경계구역 알람표 미부착에 관한 내용은 건물 소방안전관리자에게 전달하여 빠른 시일 내에 조치토록 안내하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 강서소방서 재난관리과 소방용수담당(☎ 02-6981-5043)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방교	박소영		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	01/25
강경철
협조자
시행	재난관리과-580	(	2024. 1. 25.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	parkso000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)