“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(2024. 1. 25.)

1. 예방과-1016(2024. 1. 22.)호"응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고[1개소]"와

관련입니다.

2. 응답소 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: ***************

나. 민원 대상: *******************

다. 민원 내용: ****************************

라. 민원 신청인: ***

마. 현장 확인

1) 일  시: 2024. 1. 25.(목) 14:00~15:00

2) 확인자: 화재안전조사 2조(소방위 윤경현, 소방교 이현근)

3) 확인 사항

- 대상처 방문하여 아파트 관계인(관리과장, 시설담당자2) 3명과 함께 현장 확인

- 소방 관련법 및 건축법 관련 위반 사항 여부 확인

바. 결과

1) 민원인이 제기한 옥상 비상문은 문이 노후된 상태였으나 현장에서 화재 발생 신호와 연동하여 비상문자동개폐장치를 시험한 결과 이상없이 열리는 것 확인함.

2) 관계인에게 시건행위 절대 없도록 지도함.

붙임  현장 확인 결과 사진 1부.  끝.

조사관	이현근		조사관	윤경현		검사지도팀장	박학		예방과장	01/25
윤진욱
협조자
시행	예방과-1225	(	2024. 1. 25.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8683	/전송	02-6981-8679	/	lhyge1234@seoul.go.kr	/	부분공개(6)