문서번호	정수시설과-783
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	아리수박물관팀장		정수시설과장		뚝도아리수정수센터소장
정명근	봉선필		임영준		01/25
					서한호
협 조
	주무관					양은영

아리수나라 심장제세동기 교체 계획

2024. 1.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

아리수나라 심장제세동기 교체 계획

아리수나라 심장제세동기 배터리 유효기간 초과와 잔량부족으로 정상작동하지 않으므로 신속히 교체하여 아리수나라 체험전시에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		개요

설치장소	설비명	수량	용도	설치일자
아리수나라	심장제세동기	1대	응급장비	`17.12

○ 응급의료에관한 법률 제47조의2 제3항에 근거하여 심장제세동기 점검결과 배터리 유효기간 2년을 초과하였고, 배터리 잔량부족으로 인하여 정상작동되지 않으므로 교체가 필요함

- 몸체 및 배터리 비분리형 기기이기 때문에 전체교체

○ 물품사진

심장제세동기

Ⅱ		교체계획

○ 교체대상 : 아리수나라 심장제세동기 1대

○ 교체업체 : ******

○ 교체비용 : *****************

○ 지급방법 : 카드결제

○ 예산확보방안 : 시민안전을 위해 긴급하게 교체필요하여 자산 및 물품취득비로 구매한 체력단련기구 중 체스트웨이트 집행잔액을 활용

○ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 자산취득비 등, 자산및물품취득비(공기구비품)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부  끝.