아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	청사 시설물(차고문) 순회 안전점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 본부 안전지원과-24153(2023.11.24.)호 『2023년 동절기 대비 중대시민재해 시설물 안전점검 실시 알림』

나. 대림안전센터-326(2024.1.23.)호, 당산안전센터-272(2024.1.22.)호 『차고문 고장 발생 보고』

2. 위과 관련하여 관내 청사 시설물(차고문) 점검으로 신속한 대응력을 강화하기 위하여 다음과 같이 순회 안전점검을 시행하고자 하오니 참고 바랍니다.

가. 대    상 : 본서 및 각 안전센터

나. 일    자 : 2024. 1. 30.(화)

다. 점검방법 : 본서 및 각 안전센터 순회 점검

라. 점검인원 : 장비회계팀장 외 2명(장비회계팀장, 게약담당, 기계실 실무관)

※ 업체(블루코스텍) 기술 지원[A/S 부서]

마. 점검내용

1) 차고문 육안, 관능 검사

2) 차고 여닫이 상태, 사전예방 및 안전 점검(기술 교육 포함)

3) 점검 결과 경미한 사항 즉시 현장 수리 조치 등

바. 행정사항 : 차고문 순회 점검시 문제점 및 개선사항 의견 제출.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 여의도119안전센터장, 당산119안전센터장, 대림119안전센터장, 신길119안전센터장
소방위	이성진		장비회계팀장	이장원		소방행정과장	01/25
代황영식
협조자
시행	소방행정과-1001	(	2024. 1. 25.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포 소방서 (영등포동4가)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7116	/전송	02-6981-7016	/	aa1819@seoul.go.kr	/	부분공개(5)