아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 1월중 공기충전시설 부대설비 자체 점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9421(2019.8.2.)호「공기충전시설 자율검사 방문결과보고」

나. 고압가스 안전관리법 제33조의2(가스기술기준위원회)「KGS Code 2.6.1.1압력계설치/ 3.3.8부대설비점검

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리·운용 중인 공기충전시설 부대설비에 대한 자체점검(압력계 기능검사, 안전밸브 작동시험) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자: 2024. 1. 25.(목)

나. 대    상: 현장대응단 공기충전기 1대

다. 검사방법: 압력계 기능검사(매월), 안전밸브 작동시험(매년)

라. 검 사 자: 각 팀 공기충전시설 안전관리책임자

마. 점검결과: 이상없음(붙임 참고)

바. 차기검사일: 2024.2.29.(압력계 기능검사), 2024.9.26.(안전밸브 작동시험)

붙임  1월중 공기충전시설 자체점검 결과 1부.  끝.

소방장	김형무		진압1대장	代이호영		현장대응단장	01/25
구본형
협조자
시행	현장대응단-718	(	2024. 1. 25.	)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162, 여의도119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	anfmdclxk@seoul.go.kr	/	대시민공개