<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서 - 관급자재 구매(기전상황실 개선 사업 - 공조설비장치)

문서번호	기전과-782
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	주무관	기전과장
	홍정완	홍정완	代홍정완

계 약 건 명			기전상황실 개선사업 관급자재 구매(공조설비장치)
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			******************************
계약체결년월일			2024년 11 월 21 일
납 품 기 한			2024년 01 월 20 일
납 품 년 월 일			2024년 01 월 19 일
검사(수)년월일			2024년 01 월 24 일
검사(수) 장 소			사업소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( ○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 01 월 24 일															편도웅
															01/25
															박남기
	검수자	성동도로사업소			기전		과	직급	전기7급	성명	조수호		조수호		분임물품 출 납 원
	검수자	성동도로사업소			기전		과	직급	전기9급	성명	김홍일		김홍일		홍정완

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연 번	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
1	냉난방실외기	14.5 / 16.3kw	대	1,951,000	2		2
2	냉난방실내기	1방향	대	443,000	1		1
4	냉난방실내기	직립형	대	637,000	1		1
5	냉난방공조공사	냉난방기설치	개	708,840	6		6
6	냉난방공조공사	냉매관12.7mm	M	6,800	80		80
7	냉난방공조공사	냉매관15.88mm	M	8,110	80		80
8	냉난방공조공사	냉매관20mm	M	9,970	80		80
9	냉난방공조공사	냉매관25mm	M	12,130	80		80
10	냉난방공조공사	냉매관38.1mm	M	16,440	70		70
11	냉난방공조공사	룸(전선관)	M	7,320	30		30
12	냉난방공조공사	중앙(전선관)	M	7,270	80		80
13	냉난방공조공사	룸(전선)	M	3,440	30		30
14	냉난방공조공사	중앙(전선)	M	3,440	80		80
15	냉난방공조공사	케이블,CD관	M	7,270	80		80
16	냉난방공조공사	드레인관32mm	M	6,480	80		80
17	룸컨트롤러	-	개	53,400	3		3
18	무선컨트롤러	-	개	28,000	1		1
19	냉난방기용Y분기관	-	개	52,100	2		2
20	노출배관커버트레이	-	조	51,920	35		35
21	공기조절장치용크레인	50톤	대	752,700	1		1
22	전기히트펌프받침대	-	개	32,000	2		2

□ 검수사진

검수사진-1	검수사진-2	검수사진-3