아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장 (건축지원과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (대흥동 765-＊호, ＊필지)

1. 건축지원과-1628(2024. 1. 17.)와 관련입니다.

2. 건축(신축)허가 신청에 따른 상수도 분야 협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

- 위  치 : ******************

- 규모 및 용도 : 지상 5층(2개동), 연면적 1,114,47㎡, 단지형다세대(24세대)

∙ 1동 [지상5층, 연면적 659.04㎡, 도시형생활주택(단지형다세대-16세대)]

∙ 2동 [지상5층, 연면적 455.43㎡, 도시형생활주택(단지형다세대-8세대)]

나. 협의내용

- 급수 가능지역으로 붙임의 협의조건으로 급수승인이 가능하며

- ************ 200㎜ 배수관에서 인입(40㎜)하여, 수도계량기 가정용 30㎜ 1개(1동), 가정용 25㎜ 1개(2동)를 설치.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최재영		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 01/25
代박상열
협조자
시행	급수운영과-1474	(	2024. 1. 25.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/	ozio@seoul.go.kr	/	부분공개(6)