아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(여의도동)

우리 사업소 관내 수도계량기를 교체하기 위하여 현장 확인한 바, 아래와 같은 사유로 교체가 불가하여 통보하오니 조치 후 정비결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

□ 교체장애 수전내역

○ 고객번호 : ***************

○ 주    소 : 여의도동 일대

○ 교체사유 : 문자불명

○ 장애내용 : 심도장애(멘홀형)

○ 비    고 : 원격검침 수전, 디지털계량기 설치 후 단말기 결선 필요

○ 협조사항 : 정비결과는 정비완료 또는 정비불가 사유 기재하여 회신

※ 여의도동은 아리수 혁신지구로 빠른 교체 요청

붙 임 : 교체장애수전(여의도동) 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
주무관	김찬우		주무관	代김찬우		현장민원과장	01/25
이경훈
협조자
시행	현장민원과-1309	(	2024. 1. 25.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	02-3146-4657	/	elicina97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)