아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 대 공 원
수신	내부결재
(경유)
제목	북문 CCTV용 광케이블 복구 결과 보고

북문 주변에 설치되어 있는 CCTV용 광케이블 배관이 얼어 끊기는 문제가 발생해 부득이 광케이블 재포설 및 접속 작업을 시행한 바 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

아     래  -

가. 건    명: 북문 CCTV용 광케이블 복구

나. 작업개요

- 북문 주변 CCTV용 배관, 배선 철거 작업

- 외벽 스틸 배관 및 중간중간 접속함 설치로 빗물 유입 최소화

- 작업일자: 2024. 1. 19.(금) ~ 1. 20.(토)

- 업 체 명: ****************

다. 소요예산: ******************************

라. 지급방법: 세금계산서 발행 후 업체 법인통장으로 입금

마. 향후계획: 검수 및 비용지출

바. 예산과목: 서울대공원 총무과, 공원이용 시민만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 정보통신 사업, 공공운영비

붙임  견적내역서  1부.  끝.

주무관	강대호		주무관	김동훈		총무과장	01/26
강준민
협조자
시행	총무과-1169	(	2024. 1. 26.	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, (막계동) 종합관리사무소 총무과	/	https://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7243	/전송	02-500-7991	/	dhkang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)