문서번호	먹는물분석과-811
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장
박세용	김상은	01/26
		조석주

2024년 환경시험,검사기관 정도관리 연찬회 참가 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

서울물연구원

(먹는물분석과)

2024년 환경시험,검사기관 정도관리 연찬회 참가 결과 보고

수질분석부장/조석주 ☎3146-1710 먹는물분석과장 : 김상은☎1750 담당 : 박세용☎1755

2024년 환경시험·점사기관 정도관리 연찬회에 참가하여 2024년 정도관리 운영계획을 파악하고 결과를 보고 드림

□ 연찬회 개요

❍ 행사명 : 2024년 환경시험·검사기관 정도관리 연찬회

❍ 주  제 : 2024년 정도관리(숙련도 시험 및 현장평가) 추진

❍ 주요내용

- 2023년도 정도관리 결과 및 2024년도 추진 계획

- 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」개정 내용

❍ 장  소 : 부산 BEXCO

❍ 기  간 : 2024. 1. 25.(목)

❍ 참석자 : 1명(*******)

❍ 참가목적 : 2024년 정도관리 운영계획 및 관련 규정 개정 내용 파악

□ 참석 사진

□ 주요 발표 내용

❍ 2023년 정도관리 결과 및 2024년 추진방향(***********)

- 2023년 숙련도 시험의 평균 점수는 98.2점, 현장평가의 평균 점수는 86.0점

- 2023년 정기 숙련도 평가의 먹는물 분야 적합율은 99.8%이며, 정기 현장평가의 먹는물 분야 적합율은 100%

- 2024년 숙련도 시험에서는 숙련도 시험 참여자는 서약서를 작성해야함

- 2024년 숙련도 시험의 먹는물 분야 숙련도 시료배포는 2월 예정임

- 2024년 숙련도 시험 세부지침 및 현장평가 실무에 관한 자료집은 3월 발간 예정임

- 2024년 정도관리 협조사항으로 현장평가 평가위원에게 식사 및 차량 제공 금지가 있음

❍ 2024년 숙련도 시험 세부 추진 계획(***********)

- 먹는물 분야의 시료배포 및 평가방법 변경(미생물 A, B, C 항목 3종 발송 → 3종 중 1종 무작위 발송)

- 2024년 숙련도 시험 면제 관련 제출서류는 당해년도 말(2024. 12. 31.)까지 도착분에 한해 유효하며, 제출서류 중 국제 숙련도 시험 결과레포트는 원본만 인정함

❍ 2024년 현장평가 세부 추진 계획(***********)

- 정기현장평가 일정은 종합운영시스템에 3월 중 공지 예정이며 평가 2주 전 시스템에 기관 현황 및 현황표 기재 예정

- 현장평가 평가위원과 의견 불일치시 종료회의 전 국립환경과학원에 문의할 수 있음

- KOLAS 인정기관은 현장평가 실시 30일 이전 면제 신청 가능

- 현장평가 후 종합운영시스템에서 설문조사를 실시함

❍ 환경오염공정시험기준 주요 개정사항(***********)

- 2023년 먹는물수질공정시험기준 개정 주요 내용으로 포름알데히드-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법 1종 신설, 시안 시험방법의 정량한계 강화 등 23종 개정(국립환경과학원고시 제33호), 미생물 분야 시험방법 19종 개정(국립환경과학원고시 제73호)이 있었음

- 2023년 수질오염공정시험기준 개정 주요 내용으로 미생물 분야 시험방법 3종 신설 및 11종 개정(국립환경과학원고시 제72호)이 있었음

- 2024년 먹는물수질공정시험기준(포름알데히드 연속흐름법 1종 신설 등)과 수질오염공정시험기준(일반항목분야, 이온류, 금속류 등) 개정 진행 중

□ 소요예산 : **********************

❍ 산출내역

구분		지급기준	산출내역	비 고
여비	일비	25,000원/인·일	************************	-
	식비	25,000원/인·일	************************	-
	교통비	(실비)원/인·왕복	***********************	실비정산 철도운임 비용
합 계			********

❍ 예산과목

- 여비 : 일반예산, 행정운영경비, 기본경비, 여비(202), 국내여비

붙임  1. 2024년 환경시험，검사기관 정도관리 연찬회 참가 계획 1부.  끝.