문서번호	시설관리과-2042
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
고태우	유세종	01/26
		이동욱

누수피해 현장조사 결과 보고

누수피해 현장조사 결과 보고

2024.  1.

중부수도사업소

(시설관리과)

누수피해 현장조사 결과 보고

누수 발생으로 인한 피해현장 조사 결과, 상수도 시설물로 인한 피해로 판단되는바 한국지방재정공제회로 사고 내용 접수하여 배상처리코자함.

□ 민원 및 누수복구 현황

ㅇ 위    치 : ***************

ㅇ 민 원 인 : ******************

ㅇ 민원내용 : 누수로 인한 보수 비용 등 피해

ㅇ 작업시간 : 2024. 1. 16.(화) 07:40 ~ 13:30

ㅇ 누수위치 및 누수원인: 주철관접합부(D100mm) / 관노후

□ 누수피해 조사 내용

ㅇ 조사일시: 2024. 1. 26.(금) 13:00~14:00

ㅇ 피해내용

- 누수로 인한 건물 주변 침하

- 침수로 인한 조경시설 훼손

ㅇ 피해금액: 추정불가(보험사 위임 사항)

□ 조치 계획

ㅇ 누수피해 배상 업무 처리 절차에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을   접수하여 피해배상 처리코자 함.

붙임  1. 보험사고 접수양식 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.

3. 사진대지.  끝.