		동부수도사업소
CU********6*******A02***************E0500-1
수신자		*****
(경유)
제목	수도계량기 교체 장애 정비 요청

1. 서울시 상수도 행정에 관심을 가지고 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. ***님께서 요청하신 수도계량기 교체는 아래와 같은 사유로 교체할 수 없습니다. 빠른 시일 내에 장애를 해소한 후 다시 교체 요청해 주시기 바랍니다.

【 수용가 정보】

민원접수번호	0932024005832
고객번호	*********	수용가명	****
주소	****************************************************
신청인	***	신청일	2024.1.26.
업종	일반용(30)	구경	15mm
교체사유
교체불가사유	계량기가 싱크대 뒤에 있고 싱크대 안쪽으로 구멍이 작게 있어서 공간협소로 교체가 불가능함
조치사항	계량기 교체가 가능하도록 조치

끝.

	동부수도사업소장
주무관	박미선		현장민원팀장	강금연		현장민원과장	01/29
代강금연
협조자
시행	현장민원과-1516	(	2024. 1. 29.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2463	/전송	02-3146-2679	/	mspark13@seoul.go.kr	/	부분공개(6)