출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	01/29
			이영미
협 조

	명에 의하여 ****************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

*****************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 고척동)

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	********	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-01-31	10	20,744	701
2	2023-11-30	10	20,073	948
3	2023-09-30	10	19,125	603
4	2023-07-31	10	18,522	537
5	2023-05-31	10	17,985	489
6	2023-03-31	10	17,496	358
7	2023-01-31	10	17,138	436
8	2022-11-30	10	16,702	615
9	2022-09-30	10	16,087	485
10	2022-07-31	10	15,602	587

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지면적 274.0㎡, 연면적 542.82㎡의 지상3층, 옥탑1층, 지하1층으로 된 근린생활시설로서 일반음식점, 카페, 코인노래방 등이 입점되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '23. 9월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 건물 뒤편 마당 노후배관에서 누수발생되어 노후배관 교체하는 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 1979년 12월에 신축된 노후건물로 건물뒤편 마당의 노후배관이 터져 누수가 발생되어 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에 '23.9월과 7월납기를 평균 사용량으로 인정해야 하나, '23.9월납기부터 누수가 발생하여 '23년 7월납기 및 '23년 5월납기가 정상 수도 사용량으로 확인됨으로 누수 전 정상 수도 사용량 4개월에 해당하는 '23년 7월납기(537㎥)와 '23년 5월납기(489㎥) 평균 사용량인 513㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정. ○ 다만, '23년 9월납기(603㎥)는 누수감면 신청 기일(90일)을 초과하였으므로 초과납기를 제외한 '23년 11월납기(948㎥), '24년 1월납기(701㎥)를 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 누수 수리 공사 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.