문서번호	시설관리과-2184
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이원준	이유찬	01/29
		이동욱
협 조

누수피해 현장조사 결과 보고(청계천로 159)

누수피해 현장조사 결과 보고

(세운상가)

2024.  1.

중부수도사업소

(시설관리과)

누수피해 현장조사 결과 보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 이원준☎2199

누수 발생으로 인한 피해현장 조사 결과, 급수관 중 대지경계선 내부에서 발생한 사고로 한국지방재정공제회로 사고 내용 접수하여 배상책임 유무에 따라 처리코자함.

□ 민원 및 누수복구 현황

ㅇ 위    치 : ******************

ㅇ 민 원 인 : ******************

ㅇ 민원내용 : ********************

ㅇ 작업시간 : 2024. 1. 10.(수) ~ 1. 11.(목) 20:00~06:00

ㅇ 작업내용 : 대지경계선 내부 인입관 누수로 차수를 위한 밸브설치

ㅇ 누수위치 및 누수원인: 주철 인입선(D100mm), 관노후

□ 누수피해 조사 내용

ㅇ 조사일시: 2024. 1. 15.(월) 11:00~11:30

ㅇ 피해내용

- 누수로 인한 건물 보수 비용 발생

ㅇ 피해금액: 추정불가(보험사 위임 사항)

□ 조치 계획

ㅇ 상수도관 누수(대지경계선 내부 인입관)로 재산피해가 발생된 바, 누수피해 배상 업무 처리 절차에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 피해배상 처리코자 함.

붙임  1. 보험사고 접수양식 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.

3. 피해사진 1부.  끝.