문서번호	시설개선과-974
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	01/29
			이균형
협조

실내체육관 출입문 전동셔터 고장 보고

2024. 1. 29.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 출입문 전동셔터 고장 보고

실내체육관 2층 출입문 전동셔터 고장 발생으로 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 실내체육관 2층 2-4문 출입문 전동 셔터 고장

- 외부 충격으로 전동 셔터 탈락 및 샤프트 축이 휘었음

- 전동 조인트·모터 작동 불량

❍ 검토의견

- 탈락된 셔터 복귀 및 샤프트 축 가공, 전동 조인트·모터 교체 필요

- 겨울철 행사 대비 및 안전사고 예방을 위해 긴급 정비하고자 함

❍ 점검사진

실내체육관 2층 2-4문 출입문

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 전동조인트·모터 교체, 탈락 셔터 복귀 및 샤프트 축 가공 등

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.