문서번호	시설보수과-652
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김수천		01/30
		김시련
협 조
	주무관			윤은지

2024년 설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[면목천복개구조물 등 10개 시설물]

2024. 1.

성동도로사업소

(시설보수과)

2024년 설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

설날 대비 시민생활 불편사항 최소화 및 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 면목천복개구조물 등 10개 시설물에 대하여 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ

관 련 근 거

설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림[도로시설과-137(2024.1.3.)]

2024년 설날대비 도로시설물 안전점검 추진계획[시설보수과-310(2024.1.15.)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간: 2024. 1. 8.~ 1. 26.

점검방법: 시설물별 담당 직원(2명) 점검

점검대상(총 10개소)                                   (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	터널	지하차도	하천복개	비고
계	10	3	2	1	3	1
1종	1					1
2종	4		1	1	2
3종	5	3	1		1

대상시설

- 1종(1개) : 면목천복개구조물

- 2종(4개) : 이문고가차도, 무지개터널, 서울숲1,2지하차도

- 3종(5개) : 중랑지하보차도, 서울숲다리교, 안암교, 종암교, 신답고가차도

Ⅱ

점 검 결 과

조치결과 : 조치완료 4건

지적사항 : 총4건(포장파손 1건, 부속시설파손 2건, 시설물파손 1건)

시설물별 지적 및 정비사항 : 별도 첨부

Ⅲ

향 후 계 획

관리대상 도로시설물에 대하여 지속적인 (순찰)점검을 통해 이상유무 확인

(필요시 정비 시행)등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  집계표 및 보고서 각 1부.  끝.