아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]응답소 민원답변(20240123900007)

안녕하십니까? 먼저 소방행정 발전에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240123900007

국민신문고번호: 1AA-2401********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 관악구 봉천동 소재의 지구촌 교회 앞 보이는 소화기 함의 문이 파손되어 닫히지 않으니 조치를 취해달라는 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의 사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

현장 확인한 결과 보이는 소화기 함을 열고 닫을 수 있는 함 내 걸쇄 부분에 물리적 손상이 있어 닫히지 않는 것으로 판명되었습니다.

그리하여 보이는 소화기 함 보수 업체를 선정하여 수리 완료 하였고 정상적으로 개폐 되는 것을 확인하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 관악소방서 예방과 우윤진 소방교(☎ 02-6981-8274)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다.

많은 참여 부탁드립니다.

소방교	우윤진		예방팀장	김경완		예방과장	01/29
박성석
협조자
시행	예방과-1758	(	2024. 1. 29.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 관악소방서 예방과 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8274	/전송	02-2187-8302	/	wyj6942@seoul.go.kr	/	대시민공개