아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 식 물 원
수신	수신자 참조
(경유)
제목	서울식물원 전기설비 정기검사('24.2.26.)에 따른 정전 안내

1. 시설운영과-946(2024.1.30.)호와 관련됩니다.

2. 서울식물원 전기설비 정기검사를 실시함에 따라 아래와 같이 식물원 전체가 정전됨을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러 입주시설에서 사전조치를 할 수 있도록 사전 안내를 해주시기 바랍니다.

가. 정전일시 : *************************

* 작업 상황에 따라 정전시간이 단축 또는 연장될 수 있음

나. 정전대상 : 식물원 전체(식물문화센터, 옥외 부속건물, 옥외 관수시설 등)

다. 정전사유 : 전기설비 정기검사

라. 점검기관 : 한국전기안전공사 서울서부지사

마. 협조사항

- 주차, 전산, 통신, 냉장·냉동, 항온항습, 기타 영향을 받을 수 있는 시설을 보유 및 관리하는 부서에서는 정전대비 사전조치 및 사전안내

- 정전시간 내 이상전압 발생 대비 사무실 내 모든 사무기기 전원 사전 차단

- 정전시간 내 난방시설, 엘리베이터 사용 불가

붙임  전기설비 정기검사 추진계획 1부.  끝.

	시 설 운 영 과 장
수신자	기획행정과장, 식물연구과장, 전시교육과장
주무관	김봉수		시설운영과장	01/30
임성수
협조자
시행	시설운영과-950	(	2024. 1. 30.	)	접수		(		)
우	07789	서울특별시 강서구 마곡동로 161, 식물문화센터 3층 시설운영과	/	http://botanicpark.seoul.go.kr
전화	02-2104-9729	/전송	02-2104-9709	/	bongsu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)