현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	은 평 소 방 서
수신	소방안전관리자 및 관계인 귀하
(경유)
제목	지하연계복합건축물 등 화재안전조사 등 실시 안내

1. 평소 화재예방과 소방재난안전 행정 발전에 적극 협조하여 주심에 감사드리며,  귀 대상의 안전과 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 겨울철 계절적 특성과 사회적 이슈를 반영한 시민들의 이용이 많은 화재취약 다중이용시설의 선제적 안전관리 및 화재 안전성 강화를 위하여 지하연계 복합건축물 및 복합건축물에 대한 화재안전조사 등을 아래와 같이 실시하고자 하오니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간: ********************************

나. 조사반: ********

다. 주요내용: ****************

라. 중점 추진사항

- 소방시설 설치 및 유지·관리 여부 및 피난·방화시설 관리실태 확인

- 화재 등 재난 발생 시 지하연계 대상물 간 피난대피 계획* 수립 여부

- 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 비상구 폐쇄·훼손·잠금 행위 등

마. 협조사항

1) 관련서류 준비: 소방계획서, 자체점검 결과보고서, 교육훈련일지

방염에 관한 사항, 기타 조사반에서 요구하는 자료 제출 등

2) 관계인 입회 및 소방시설 안내 등

3. 화재안전조사의 연기 신청은 「화재예방 및 안전관리에 관한 법률」제8조4항 및 같은법 시행령 제9조 규정에 의거 화재안전조사 시작 3일전까지 연기신청서 및 증빙서류 첨부하여 제출하시기 바라며, 기타 자세한 사항은 은평소방서 검사지도팀(☎02-6981-6081)으로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

붙임  화재안전조사 연기신청서 서식.  끝.

	은 평 소 방 서 장
조사관	조병남		검사지도팀장	代최영철		예방과장	01/30
강기홍
협조자
시행	예방과-2128	(	2024. 1. 30.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6151	/전송	02-6981-6115	/	vicman@seoul.go.kr	/	부분공개(5)