아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 2월 중 지하연계 복합건축물 등 자체 화재안전조사 계획

1. 市 예방과-23213(2023.10.27.)호,「’23 ~ ’24년 겨울철 다중이용시설 등 화재안전조사 계획」과 관련입니다.

2. 겨울철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영, 지하연계 복합건축물 등에 대한 화재안전성 강화를 위한 2024년 2월 중 자체 화재안전조사 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2024. 2. 1.(목) ~ 2. 29.(목) / 1개월 간

나. 대    상 : 지하연계 복합건축물 등 총 11개소

※ 지하연계 복합건축물이 없는 경우 화재 취약성 고려, 환승역 등 지하역사 연계 복합건축물 등 선정

다. 추진부서 : 예방과 검사지도팀(화재안전조사관 2인 1조)

※ 화재 취약성 등 고려, 필요시 유관기관 합동점검 추진 및 책임간부 등 조사 지원

라. 조사방법 : 부분조사

마. 조사항목 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호 ~ 제4호, 제7호, 제9호, 제11호, 제14호

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

4. 법 제37조에 따른 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 “소방훈련ㆍ교육”이라 한다)에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및 방화시설의 관리에 관한 사항

11.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따른 소방시설등의 자체점검에 관한 사항

14.「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제9조, 제11조, 제12조, 제14조, 제16조 및 제22조에 따른 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항

바. 주요내용 : 화재안전조사 및 안전컨설팅

사. 중점 추진사항

(화재안전조사) 시민 이용이 많은 지하연계 복합건축물 등 화재 취약시설 집중 점검

- 소방시설 설치 및 유지관리 여부, 피난·방화시설 유지관리실태 확인

- 화재 등 재난 발생 시 지하연계 대상물 간 피난대피 계획* 수립 여부 등

* 안전관리 협의체 구성·운영 및 화재 발생 시 대상별 연계 피난대피 동선 설정 여부

(안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획 및 피난동선 등 대피훈련 중점 지도

- 대상별 화재예방 및 화재 시 피난대피 유도, 초기소화 등 초동대응방법

※ 계단, 복도, 통로 등 피난대피로 확보 및 화재 시 피난대피 유도 전담자 지정 운영 등

3. 행정사항

○ 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내, 추진결과는 익월 3일한, 종합 추진결과는 2024. 2. 29.(목) 까지 본부 예방과 제출 및 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2023년 2월 겨울철 지하연계 복합건축물 화재안전조사 대상(11개소) 1부

2. 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

3. 화재안전조사 결과(한글 서식) 1부.

4. 화재안전컨설팅 결과(한글 서식) 1부.

5. 화재안전조사 세부조사표 1부. 끝.

소방위	조병남		검사지도팀장	代최영철		예방과장	01/30
강기홍
협조자
시행	예방과-2127	(	2024. 1. 30.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6151	/전송	02-6981-6115	/	vicman@seoul.go.kr	/	부분공개(5)