문서번호	시설관리과-1745
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임복섭		신동철	01/30
			권승계
협조
	급수운영팀장		박상열

『2023년 누수복구 시 발견된』

노후관 및 불용관 정비계획

2024. 01.

서부수도사업소

『2023년 누수복구 시 발견된』

노후관 및 불용관 정비계획

2023년 서부 관내 긴급 누수복구공사 시행 중 발견된 노후관 및 불용관에 대한 정비결과 및 향후 조치계획 보고임.

Ⅰ		노후관 정비

□ 2023년 누수복구 시 발견된 노후 배수관 현황(감리 현장실정 보고)

******	*	***	***	**	***	**
*	**	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*

○ 총 건수 : *********************

○ 정비 완료 노후관 내역

************************************

○ 미정비 노후관 내역

***********************************

□ 조치계획

○ 구별 장기사용 배급수관 및 연간단가공사를 통하여 구간별 횡단굴착을 시행 후 노후관 현황을 파악하여 정비 추진

○  세부 정비계획

***	*	*****
		**** **	****	*****	**** **	** *****
*	**	**	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*

***********************************************

Ⅱ		불용관 정비

□ 2023년 누수복구 시 발견된 불용관 정비 현황

******	*	***	**	***	**	***
*	***	**	**	**	*	*********
****	**	**	*	*	*
*****	**	**	*	*	*
*****	**	**	*	*	*

○ 총 건수: *****************************

- 정비방법 : 새들잠금캡 폐쇄, 누수방지새들 설치, 정자철거 직관연결 등 분기점폐쇄

□ 조치계획

○ 2024년에도 누수복구 시 발견된 불용관은 분기점에서 즉시 폐쇄 조치

○ 재개발, 지하 지장물로 인한 공사불가, 사유지 등의 미정비 불용관 등 장기관리 대상 발생시 관리대장으로 관리하여 해소사유 발생시 폐쇄 시행

붙임 : 1. 2023년 누수복구 시 발견된 노후관 현황 1부.

2. 2023년 불용관 정비 현황 1부.  끝.