아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(이태원 고급형자동심장충격기) 수리완료 보고

1. 이태원119안전센터–275(2024. 1. 25.)호 『이태원 구급장비 고장 발생 보고서(AED)』

관련입니다.

2. 이태원119안전센터 구급장비(고급형자동심장충격기)의 수리 완료를 아래와

같이 보고합니다.

가. 건    명: 이태원119안전센터 구급장비(고정형자동심장충격기) 수리

나. 모 델 명: 고정형자동심장충격기(Philips)

다: 수리내역: 12리드케이블(Philips) 교체

라. 수리업체: ************

***********************************************

마. 검 수 자: ****************

바. 검사방법: 작동 검사

사. 수리일자: 2024. 1. 30.(화)

붙임  수리완료 사진 1부.  끝.

	이태원119안전센터장
반장	김태웅		소방위	심보천		119안전센터장	01/30
김영태
협조자
시행	이태원119안전센터-327	(	2024. 1. 30.	)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 용산구 이태원로 196 (이태원동 126-13), 이태원119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-798-0119	/전송	02-798-0119	/	kimtw1020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)