문서번호	시설관리과-1596
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김인회	오정훈	01/30
		조임남
협 조
	주무관		김준영
	주무관		김효준

낙성대배수지 주간 점검 보고

1. 낙성대배수지 외 2개소의 주간점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2024. 1. 26

나. 점 검 자 : 전기안전관리자 김인회

다. 점검내용 : 기전시설물 작동 상태, 보안시설, 화재경보, 침수경보 등

라. 점검결과 : 낙성대 전기실 UPS 축전지 일부 단자 백화현상 발생.[교체 요망]

붙임  1. 1월26일 낙성대배수지 주간점검 1부.