아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변][국민신문고]소화전에 외부 충격등 방지를 위한 가이드가 필요

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************, 국민신문고번호: ****************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지상식 소화전 보호틀 설치 요청에 관한 것으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

해당 위치에 설치되어 있는 지상식 소화전의 경우 가로수 옆과 인도 끝에 위치하고 있어 소화전 보호틀을 설치할 경우 오히려 통행에 장애가 발생할 우려가 있는 것으로 판단됩니다. 추후 해당 소화전에 대한 지속적인 추적 관리를 통하여 문제가 발생할 경우 소화전 보호틀을 설치 하는 등 신속한 조치를 취하도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 아래 연락처로 전화주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

※　마포소방서 재난관리과 소방교 박준혁(☎ 02-6981-7843)

소방교	박준혁		대응총괄팀장	이병욱		재난관리과장	전결 01/30
임경석
협조자
시행	재난관리과-693	(	2024. 1. 30.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 현장대응단 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7930	/전송	02-2187-8264	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(6)