문서번호	시설운영과-1013
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
홍상범		임성수	01/31
			박미성
협 조
	주무관			김은내
	주무관			김봉수

2024년 서울식물원 시설물 안전 및 유지관리 계획

2024. 01.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2024년 서울식물원 시설물 안전 및 유지관리 계획

「시설물안전법」 및 「중대채해처벌법」등 관련법에 따라 서울식물원 시설물의 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○「시설물안전법」제6조법 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립·시행 및 제출

○「중대재해처벌법」제9조 제2항 및 동법 시행령 제10조·제11조

- 안전계획의 수립·이행, 이행점검, 필요조치 시행

□ 추진목적 및 방향

○ 시설물의 안전과 유지관리를 위한 조직․인원 및 장비 확보

○ 긴급상황 발생 대비 조치체계 구축

○ 정기점검 및 수시점검 등을 실시하여 시설물 안전 관리 철저

○ 시설물 위해요소(균열, 침하 등) 발견 시 즉각 보수 및 안전 조치

Ⅱ		시설물 현황

□ 건축물 개요[사용승인(‘18.09.27.), 인수인계(’19.11.29.)]

○ 위    치: 서울시 강서구 마곡동로 161

○ 부지면적: 504,012㎡(근린공원)

○ 용    도: 문화 및 집회시설, 관광휴게시설(휴게음식점, 카페, 기프트샵 등)

*******

***	**	****			** **	******
		**	******	**
******	*	*******	*********	****	****	******

※ 제2종시설물(시설안물전법시행령 제4조 별표1): 연면적 5천제곱미터 이상의 문화 및 집회시설

□ 설비시설 개요

****	*******
****	************************* ********************** ****************************
****	***************** ************************************* ****************************************
****	**************************** ************************
****	************* ***************** *******************

Ⅲ		안전 및 유지관리 계획

□ 시설물 유지관리 조직․인원 및 장비

○ 유지관리 조직 및 인원

				*****
				********
****			****				*******			****				****
****			****				****			****				****
*****			***** ****				***** ****			***** ****				조경공무직 (2명)

○ 유지관리 인력현황

(단위 : 명)

구분	계	총괄	담당자	공무직
***	**	*	*	**

○ 유지관리 장비

*********************************************************************

***********************************************************************

*******************************************************************************

□ 긴급상황 발생 대비 조직체계

[서울시]

				서울식물원
				시설운영과 (2104-9730)
서울시청			푸른도시여가국						재난안전관리실
당직실(2133-0001~5)			공원여가정책과(2133-2012)						재안안전정책과(2133-8012) 재난상황실(disaster@seoul.go.kr)

[유관기관]

강서구청		강서소방서		강서경찰서
당직실(2600-6330)		상황실(6981-5109)		상황실(2602-0112)
한국전력공사		한국전기안전공사		한국가스안전공사
강서양천지사(2640-2212)		서부지사(6488-6500)		남부지사(843-0019)
KT		부민병원		미즈메디병원
가양지사(2659-0007)		대표전화(1577-7582) 야간원무팀(2620-0129)		1588-2701

□ 시설물 설계도서의 수집 및 보존

- 보존 설계도서 종류: 준공도면 및 관련도서

- 설계도서 보존장소: 서울식물원 문서고 및 통합관제실

□ 안전점검 등 실시계획

○「시설물안전법」에 의한 안전점검 계획[대상: 식물문화센터(제2종시설물)]

***	*******	*******
******	*****************	*******************
******	************************	*************

※ 안전점검 실시 실적

***	****	*****	*****	*****	*****	*****	********
******	9*	**	**	**	**	**	**
******	**	*	*	*	**	*	*

▶ ‘정밀안전점검’ 시행시 ‘정기안전점검’을 시행한 것으로 봄

○ 자체점검 실시계획

- 점검대상: 제2종시설물(식물문화센터)

- 점검시기

****		****	***
* * * *	********	**	**
	*******	*****	**
	********	***	**
*******		************

- 점 검 자: 시설별 담당자 및 안전관리자

- 점검수준: 육안관찰

- 점검방법: 시설별 점검 체크리스트에 따라 점검

○ 타법령에 의한 점검(점검대상 담당자별 별도계획 수립 추진)

점 검 대 상	실시횟수	점검(시행)자	비 고
승강기 정기검사	1회/1년	한국승강기안전공단
도시가스시설 정기검사	1회/1년	한국가스안전공사
전기설비 정기검사	1회/3년	한국전기안전공사
소방시설 종합정밀점검	1회/1년	전문업체
소방시설 작동기능점검	1회/1년	전문업체
기계설비	1회/1년	전문업체
냉동제조시설	1회/1년	전문업체

Ⅳ		예 산 현 황

: ***********

*************************

********************

***************************

******************************************************************************************************

**************************************************

***************************

********************

*********************************************

******************************************************************************************************

Ⅵ		행 정 사 항

************************************

***************************************

*****************************

************************************************************************

붙 임 : 건축물 준공도서 1부(별도 보관).  끝.