코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	구로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	업무협의 관련 회신(가리봉동 87-177)

1. 구로구 도시개발과-890('24.1.30.)호 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청한「가리봉동 87-177번지 일대 주택재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정에 따른 협의」에 대한 우리부서 소관사항을 다음과 같이 회신하오니, 조명계획 수립 시 관련 절차를 준수하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 옥외 조명기구 설치시「조명계획」수립

- 근거 :「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리 조례」제22조

- 대상 : 같은 조례 제3조제1호 및 제3호의 조명기구를 신설·개량·증설하는 경우

- 기준 : 서울시 야간경관계획 가이드라인(2020), KS기준 등 관련지침 반영, 조명환경관리구역 빛방사허용기준 준수 등

ㅇ「서울특별시 좋은빛위원회」심의 준수

- 대상 : 같은 조례 제22조제2항 관련 별표(붙임 참조)

- 시기 : 공동주택 옥외 경관조명 및 기부채납 도로조명 실시설계 완료 전

- 절차 : 조명계획 접수(구) ⇒ 검토(구) ⇒ 심의신청(구→시) ⇒ 안건상정(시) ⇒   좋은빛위원회 심의(시) ⇒ 의결사항 통보(시→구)

※ 심의도서 작성방법 : 서울도시계획포털(urban.seoul.go.kr)-> 알림마당-> 좋은빛위원회 공지

붙 임 : 좋은빛위원회 심의 안내 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	홍하나		야간경관기획팀장	최강욱		도시경관담당관	01/31
이관호
협조자
시행	도시경관담당관-1397	(	2024. 1. 31.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 씨티스퀘어 11층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-02133-1918	/전송	02-2133-1444	/	skshana82@seoul.go.kr	/	대시민공개