문서번호	신물질분석과-916
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
장도일	정관조	조석주		01/31
				윤희천
협 조
	먹는물분석과장		김상은
	미생물검사과장		정관조

2024년 미규제 신종물질 관리 강화 계획

2024. 1.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 미규제 신종물질 강화 계획

수질분석부장 : 조석주☎3146-1710 신물질분석과장 : 정관조☎1760 담당 : 장도일☎1762

아리수의 안전성 강화를 위해 법령에서 규제하고 있지 않는 과불화화합물 등 미규제 신종물질에 대한 수질관리 계획을 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제26조(수질기준)

ㅇ 2024년 아리수 수질검사·관리 종합계획(본부 수질과-852, ’24.1.29.)

□ 추진개요

ㅇ 미규제 신종물질 관리강화 : 5항목 확대(’23년 : 175항목 → ’24년 : 180항목)

ㅇ「서울특별시 감시항목」으로 지정 관리 검토 : 검출빈도, 검출농도 등 평가

항목선정	▶	실태조사	▶	관리강화
‧ WHO 등 오염물질 동향 파악 ‧ 국내외 연구조사자료 조사 ‧ 국내외 사회 이슈 항목		‧ 3년간 실태조사 결과 검토 (검출빈도, 검출농도, 위해성)		‧ 서울시 감시항목 선정 ‧ 항목, 기준 설정(자문) ‧ 수도조례 시행규칙 개정

ㅇ 미규제 신종물질 선정

- 국내외적으로 수돗물에서 문제가 되어 조사의 필요성이 있다고 판단되는 물질

․ 한강수계에서 검출 가능성이 있는 물질

․ 외국의 수질 규제 물질 등

ㅇ 연도별 미규제 신종물질 검사 항목 : ’24년 180항목

년 도	’07년	’08년	’09년	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년	‘24년
확대 항목수	38	30	17	13	11	9	29	6	5	13	5	6	6	5	5	5	5	5
제외 항목수	-	-	13	2	-	8	-	-	-	8	-	1	1	-	-	-	-	-
누적 항목수	38	68	72	83	94	95	124	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180

※ 제외 33항목 : 서울시 감시항목 편입(30), 항목대체(3)

ㅇ '24년 신규 추가 5항목

구분	의약물질(1)	산업용화학물질(2)	조류독소(1)	미생물(1)
항목명	메트포르민	PFMBA, PFMPA	마이크로시스틴-LR	가시아메바
비고	혈당치료제	과불화화합물, 내분비계장애물질	간독소물질, 조류증가시 발생	병원성 원생동물 (각막염, 피부염증 유발)

**********************************

********************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************

*********************************

****************************

*************************************

□ '24년 미규제 신종물질 수질검사 계획

ㅇ 검사대상 : 12지점

- 원수(5) : 5개 취수장(광암, 강북, 암사, 자양, 풍납)

- 정수(6) : 6개 아리수정수센터(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포)

- 병물아리수(1) : 영등포아리수정수센터

ㅇ 검사주기 : 연 2회

- 신규 5항목은 분석법 최적화 및 분석매뉴얼 작성

- 검사주기 : 상·하반기 연 2회 실태조사 실시

ㅇ 상반기 추진계획 : ’24년 1월 ~ 6월

- 신규 5항목 분석방법 최적화 및 정도관리(MDL, LOQ 등) 실시

※ 신규 항목은 분석법이 미정립된 상태이므로 분석방법 최적화 및 유효성 검증 필요

- 원·정수 1차 시료채수 및 수질검사

- 상반기 180항목 수질검사 결과 보고

ㅇ 하반기 추진계획 : ’24년 7월 ~ 12월

- 국제숙련도 시험 참가(영국 LGC, 미국 ERA 등)

※ 국제숙련도프로그램에 미규제 신종물질 항목이 없을 시 유사항목 선정

- 원·정수 2차 시료채수 및 수질검사

- 하반기 180항목 수질검사 결과 보고

- '25년 미규제 신종물질 확대 후보물질 추천 요청

- '25년 미규제 신종물질 신규 추가항목 선정

□ 행정사항

ㅇ 표준시약 별도 구매 : 신규 5항목 표준물질

- 분석법 최적화를 위해 신규항목 표준물질 신속 구매

붙임  1. 2024년 신종물질 신규 추가 5항목    1부.

2. 2024년 신종물질 검사 180항목       1부.

3. 서울시 감시항목 전환항목           1부.  끝.