문서번호	기술진단과-845
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	기술진단과장		생산부장		서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
조석규	김진보		어용선		박진순		01/31
							한영희
협 조
	암사아리수정수센터소장					강승곤
	수처리연구과장					이준호
	정수과장					이철재
	정수시설과장					이기철

2024 정수센터 전문 기술진단 추진계획

2024. 1.

서울아리수본부

(기술진단과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024 수도시설 전문 기술진단 추진계획

수도시설의 운영 및 관리상태를 자체 인력과 장비를 활용하여 기술진단을 실시하고, 진단결과 분석을 통해 개선방안을 마련하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 관련근거

ㅇ「수도법」제74조(수도시설에 대한 기술진단)

- 수도사업자는 수도시설의 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

ㅇ「수도법」제74조의2(기술진단 결과의 평가) ※ 평가주체: 환경부(한강유역환경청)

□ 진단대상: 10개소(정수장 6, 취수장 4)

ㅇ 매년 1~2개 정수센터 순차 진단(우리시는 2004년부터 자체진단 시행)

□ 진단항목: 총 45개 항목

ㅇ 현황조사·분석·개선계획 수립 등 4개 항목

※ 공정운영 등 현황조사는 직전 5년 운영자료 검토

ㅇ 분야별 현장 기능진단 41개 항목(세부 진단항목: 120개 항목)

< 정수장 기술진단 구분(수도법 시행규칙 제28조) >

구분	일반 기술진단	전문 기술진단
대상	시설용량 5,000톤/일 이하	시설용량 5,000톤/일 초과
내용	‣ 공정·설비별 기능진단 ‣ 문제점 분석 및 개선방안 제시	‣ 공정·설비별 기능진단 ‣ 문제점 분석 및 개선방안 제시 ‣ 조직 및 경제성 분석 ‣ 장래 수량 및 수질관리 개선계획 제시 ‣ 구체적인 시설개선 계획 제시

□ 기술진단 결과의 평가

ㅇ 기술진단 결과 평가자료 제출(⇨한강유역환경청)

ㅇ 평가결과 보완 및 기술진단 종합보고서 제출

Ⅱ		추 진 성 과

< 최근 5년 기술진단 현황 >

***	*	****	****	****	****	****
****		***	***********	**	**	**
****	***	**	****** ******	**	**	**
**** ****	*********	*********	*********	*********	*******	*********

**************************

□ 2023년 추진평가(영등포 정수센터)

ㅇ 개선사항(총괄)

***		*	*****	****	****	******
****		**	**	**	**	*
** **	*	**	**	**	**	*
	****	**	*	*	*	*
	****	**	*	**	**	*
	*****	*	*	*	*	*

*******************************************

정수처리 공정 및 시설 운영 최적화로 믿고 마실 수 있는 아리수 생산에 기여

*********************************

*******************************************************

*****************************

***************************************

****************************************************

***********************************************

**********************

**************************************************

***********************************************************

*******************************************

********************************************

□ 문제점 및 극복방안

**************************************************************

*********************************************

*********************************************

********************************************************

**********************************************************************

********************************

*****************************************************************

*******************************************************

*****************************************

***********************************************************************

*********************************

*****************************************

*********************************************

********************************************************************

*********************************

***********************************************

********************************************

Ⅲ		2024년 추진계획

	< 추 진 방 향 >
**************************************** ************************************************ ********************************************************** ************************************************* ***************************************** ****************************** *********************************************** ********************************** ***************************************** *********************************************************** ******************************* ******************************************** **********************************************

□ 추진기간: 2024. 1. ~ 12.

□ 진단대상: 암사정수센터, 암사취수장

□ 주요현황

ㅇ 소 재 지: 강동구 아리수로 131 ㅇ 급수구역: 9개구 118개동(급수인구: 288만명) ㅇ 시설용량 - 표준정수: 160만톤/일(1정수 130만톤, 2정수 30만톤) - 고도정수: 110만톤/일 ※ 주요 시설현황은 붙임.3 참조

정수처리공정계통도

□ 진단 착안사항

정수처리공정 운영 최적화로 24시간 안정적 아리수 공급

***************************************

********************************

************************

*****************************************************

**********************************

***************************************************

각종 이슈에 선제적 대응을 위한 운영 역량 강화

**************************

**************************************

*************************************

**************************************************

기술진단 교류·협력 강화로 서울아리수본부 위상 제고

**************************************

********************************

□ 진단방법: 자체 진단 및 전문기관 위탁 진단

□ 자체진단

*************************************************

분야 (진단항목 수)		주요 진단내용
*** **** *****	**** **	***************************** ******************************** ***************************** *****************************
	**** **	*************************** ******************************** ******************************
	*** ****	*************************** ************************* *************************** ***************** ******************************** ************************** *************************
** ** *****	***** ****	******************* *************************** ************************** ***************************
	** ****	******************************** *************************
	****	***************************** ****************************
** ** ** ** *****	**** **	***************************** ************************************** ********************************
	****	*********************************
	**** **	************************************ ***************************** **********************************

ㅇ 주요 진단항목 및 내용

ㅇ 과거 기술진단 개선실적 비교 분석 및 사후관리 진단

【 참고 】2019 암사정수센터 기술진단 추진결과

**	** **	** **	****
*	**	**
*** **	*	*	************************ ************************************* ***************************************** ***************************************** *******************
****	*	*	************************* ************************************** *************************************
****	*	*	**********************

ㅇ 진단인력: 기술진단과 및 유관부서 인력 T/F팀 구성

			기술진단과(총괄)
					자문위원		※위원 별첨
수처리공정			기계설비			전기·계측제어설비
생산부 기술진단과 *************			생산부 기술진단과 ********			생산부 기술진단과 ********
암사정수센터 정수과 공정운영 담당 2~3명			암사정수센터 정수시설과 설비 담당 2~3명			암사정수센터 정수시설과 설비 담당 2~3명
서울물연구원 수처리연구과 ***

- 업무분장

구 분	업무내용
생산부 기술진단과	‣ 기술진단 업무 총괄 ‣ 공정·설비별 기술진단 실시 및 문제점 개선방안 마련 ‣ 기술진단 결과 보고 및 평가결과 보완(시↔한강유역환경청)
암사 정수센터	‣ 공정·설비별 기술진단 지원(운영자료 제출, 현장 진단업무 지원 등) ‣ 기술진단결과 시설개선 계획서 수립
서울물연구원	‣ 침전지, 정수지 전산유체해석(CFD) ‣ 기술진단 결과 개선방안 검토 및 자문

□ 위탁진단

ㅇ 진단대상: 8개 항목 ➠ ************************

***	****	*******	**
** *****	**	****************************	****
	*** **	*****************************	**** ****
** ** ***	**** ****	*******************************	****
	*** ***	********************* *********************************	***
	**** ***	******************************** ***************************	***
** ** ** ***	**** ****	*****************************	****
	****	*******************************	****
	******	*******************	***

※ 위탁 진단항목은 현장 기초자료 조사 결과 등에 따라 변경될 수 있음

*********************

ㅇ 과업내용: 기초자료(도면 등) 및 운영현황 분석, 설비 기능진단 및 개선사항 제시 등

ㅇ 발주방법: 분야별(기계설비 / 전기설비 / 계측제어설비 분야) 용역발주

- 정수장 기술진단 경험이 풍부하고 첨단 진단장비를 보유한 전문업체 선정

******************

ㅇ 도급업체 안전보건 이행 및 관리 강화

- (사업부서) 도급자 안전보건 관리활동 점검, 안전보건관리비 배정 및 집행확인,

중대재해 사고사례 전파·교육 등

- (도급업체) 위험성 평가 실시, 안전보건관리 활동계획서 제출(착수시),

종사자 안전교육(TBM) 실시, 위험작업 작업허가제 실시 등

- (사업+도급) 안전보건 협의체 구성·운영(월1회), 합동점검 실시(분기1회) 등

□ 기술진단 장비구매

ㅇ 노후 진단장비 교체 및 첨단장비 추가 확보로 진단결과 신뢰성 확보

< 구매대상 장비목록 >

(단위: 대, 천원)

구매품목	수량	용도	소요예산	비고
*	*		******
*****	*	**********	*****	**
*******	*	****************	*****	**
********	*	************	*****	**
********	*	************	*****	**
********	*	***************	******	**

※ 장비 구매계획 별도 수립 후 시행

□ 세부 추진일정

추진계획 수립 (1월)	▸정수장 기술진단 T/F팀 편성 ▸전문위원 인력풀 구성
착수회의 (2월)	▸분야별 세부 진단계획 및 진단일정 협의 ▸정수장 시설 및 운영 문제점 상호 공유
기초자료 및 운영현황 진단 (2~3월)	▸기초자료 및 운영현황 검토(월보, 도면, 공정별 수질현황 등) ▸정수장 운영 기본사항 검토(예산, 조직 및 인력현항 등)
기능진단 (3~11월)	▸수처리공정, 기계설비, 전기·계측제어설비 현장진단 ▸공정 및 설비 기능저하 요인 분석
중간보고 (6월중)	▸기술진단 추진현황 중간보고 ▸공정 및 설비 운영 문제점 및 개선방안 검토, 예산반영
전문가 자문회의 (6~11월)	▸기술진단 결과 및 개선방안 자문 ▸정수센터 공정 및 설비 유지관리자 의견수렴 ※ 공정·설비 분야별 필요시 수시
최종보고 (12월)	▸정수센터 기술진단 결과 종합 발표
평가의뢰 (2025.1월)	▸정수센터 기술진단 결과 평가 의뢰(⇨한강유역환경청)

Ⅳ		행정사항

□ 수도시설 기술진단 협조사항

ㅇ 암사정수센터

- 기술진단 기초자료 제공 및 수도시설 기술진단 공동 실시

- 정수장 상시 출입 인력 및 차량 등록(차량번호**********)

- 진단사무실 및 진단장비 보관용 컨테이너 설치장소 제공 등

ㅇ 서울물연구원

- 전산유체해석(CFD) 및 기술진단결과 개선방안 검토 및 자문

******************************

**********************************

******************************************

********************************

*********************************

***************************************

*********************************************

****************************

***********************************

**************************************************

*********************************

(단위: 천원)

*****	***	***	****
		*	*******
******* ****	*****	************* ***********************	*******
**** ****	***** ***	************ *******************	******
****	*****	***********************	******
	*****	*********	*****

붙임  1. 기술진단 평가제도 도입 전·후 진단항목 비교 1부.

2. 영등포정수센터 기술진단 결과 개선사항 1부.

3. 암사정수센터 주요 시설 현황 1부.

4. 외부 자문위원 및 전문가 명단 1부.

5. 기술진단 보유장비 현황 1부.  끝.