		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	030056049	민원접수번호	1012024005074
수용가명	***	신청일	2024.01.31.
주소	***************************************************
신청인	***	***	*************
업종	*******	**	****
최초개전일	***********	****	***********
현장방문일	*****************	*****	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.2kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 일반용 주계량기 앵글밸브 고장임을 확인하였고, 옥내 누수가 발생하고 있는 긴급한 상황이므로 누수복구 업체에 이첩해서 처리하고자 함.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	유성원		급수관리팀장	代구본천		급수운영과장	01/31
이규희
협조자
시행	급수운영과-1604	(	2024. 1. 31.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	yoosw0705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)