문서번호	시설개선과-1093
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
박소영		유정하	01/31
			이균형
협조
	목동사업과장		문상규

2024년 공공태양광 설비 안전점검실시 계획

2024. 1. 31.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2024년 공공태양광 설비 안전점검실시 계획

우리 사업소 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 추진근거

○ 2024년 잠실운동장 전기·통신설비 유지관리 계획

(시설개선과-10805호, '23. 12. 13.)

○ 2024년 체육시설관리사업소 안전점검 추진 계획

(시설개선과-11253호, '23. 12. 26.)

○ '24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림

설치년도	설치장소	설비용량(kW)	비고
****	**********	**
****	**********	**
****	********	**	*******
****	**********	**
****	*********	**	*******
****	*********	**	*******

(녹색에너지과-2572호, '24. 1. 29.)

□ 시설현황

○ *********************

□ 점검계획

○ 점검개요

- 대    상 : 사업소 내 태양광 발전시설

- 점검기간 : '24. 1. ~ 12.

- 점 검 자 : 전기안전관리자 및 관리부서 담당자

- 점검방법 : 일상점검(월 1회)/정기점검(3월,6월,9월,12월)

전수점검(서울에너지공사 합동, 연` 1회)

※ 태양광설비 개소별로 전기안전관리자 주관하에 「태양광설비 안전점검 체크리스트」에 의거 이상 유뮤 확인, 체육시설관리사업소 안전점검 시 태양광 설비 점검을 한 경우 일상/정기점검 한 것으로 인정

○ 주요 점검 내용

- 설비파손 및 동작상태

- 모듈/인버터/접속함 조립 및 설치 상태

- 인버터·접속함 내외부 먼지 청소

- 인버터·접속함·모니터링 시스템 동작상태 및 발전량 확인 등

- 소화기 비치여부 등

○ 점검 결과 조치

- 경미한 사항은 즉시 조치

- 예산이 수반되는 사항은 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 작업지시 또는 유지보수비를 활용하여 정비

□ 향후계획

○ 태양광 시설 안전점검 계획 녹색에너지과 제출

○ 점검결과 태양광 모니터링 시스템 입력

붙임  태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부.  끝.