아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 상반기 저수조 급수학교 개학전 청소 시행 재안내

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀교에 감사드립니다.

2. 시설관리과-466(2024.01.08.)호와 관련입니다.

3. 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 동법 시행규칙 제22조의 3(대형건축물소유자등이하여야 하는 소독등 위생조치)제2항, 서울특별시 수도 조례 제 40조의 3(소형 건축물의 청소등 위생조치)에 따라 저수조 사용이 1개월 이상 중단 된 경우사용 전 청소를 하도록 규정되어 있어 안내하오니 개학전 저수조 청소(1월 ~ 2월 중)를 시행하시고,결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청    소: 반기 1회 이상 실시(연 2회 이상)
나. 수질검사: 연 1회 이상 실시(7월~8월 권고)

다. 제출서류: 저수조 청소결과 보고서 및 수질검사 성적서

라. 제출기한: 2024년 2월 29일 이전 제출(수질검사 성적서는 12월 31일) 이전 제출

마. 결과제출: http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/ (전산으로 제출)

4. 침수 및 안전사고예방을 위해 저수조 수위조절 밸브(볼탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임: 1. 대형저수조 위생관리 안내문
2. 위생점검표 양식
3. 저수조 청소결과 보고서 양식
4. 저수조 위생조치 등 안내 포스터  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울내발산초등학교장, 서울등마초등학교장, 서울등촌초등학교장, 서울수명초등학교장, 서울신정초등학교장, 서울염창초등학교장, 서울우장초등학교장, 백석중학교장, 수명중학교장, 화곡중학교장, 세현고등학교장, 덕원예술고등학교장, 동양고등학교장, 명덕외국어고등학교장, 한서고등학교장, 화곡고등학교장, 화곡보건경영고등학교장, 여명학교장, 여명학교장
주무관	정석환		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	02/01
代김형식
협조자
시행	시설관리과-2028	(	2024. 2. 1.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4026	/전송	02-3146-4039	/	johan0716@seoul.go.kr	/	부분공개(6)