문서번호	시설보수과-1052
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설보수과장
윤정석	02/01
	안종필

감시제어시스템 월간점검 결과보고(1월)

감시제어시스템 월간점검 결과보고(1월)

2024. 2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

감시제어시스템 월간점검 결과보고(1월)

우리 센터에 설치된 제어반, 네트워크장비, 무정전전원장치(UPS) 등 월간 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ’24. 1. 1. ~ 12. 31.

*******************************

ㅇ 점검대상 : 제어시스템 2개소, 현장제어반 13개소

ㅇ 점검내용 : 유지관리 점검표에 의한 월간점검 실시

□ 점검결과

ㅇ 중앙 감시제어시스템 : 주 컴퓨터 시스템, 운영체제 및 응용 프로그램

감시제어 소프트웨어(HMI) 등 점검

***********************

ㅇ 현장제어반 : CPU 동작 상태, 알람 이력 조회, Ethernet 통신 확인

이중화 절체 테스트 정상 동작 상태 등 확인

***********************

붙임 : 점검보고서(1월) 1부.  끝.