아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	재건마을 물탱크(11호) 고장발생 보고

1. 재난관리과-790(2024.1.25.)호「2024년 소방용수·출동로 운영 기본계획 알림」와 관련입니다.

2. 재건마을 물탱크 고장발견하여 붙임과 같이 고장 발생 보고합니다.

가. 대    상: 재건마을 물탱크 11호

나. 위    치: 강남구 개포로25길 32

다. 고장내용: 물탱크 펌프 부분 누수(붙임 참조)

붙임  고장발생보고(물탱크11호) 1부.  끝.

	개포119안전센터장
소방교	홍두진		진압2대장	김기수		119안전센터장	02/01
한충호
협조자
시행	개포119안전센터-494	(	2024. 2. 1.	)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7593	/전송	02-529-1119	/	2017071737@seoul.go.kr	/	부분공개(6)